**Ausschreibung**  07.12.2021

Projekt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LV:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gewerk:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel: **PVC-Hartschaum Sockelleiste – BOLTA Q 16-80**

Pos.Nr. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtpreis EUR/Meter EUR

000.000 1000 m **Sockelleiste aus hochwertigem geschäumten**

**Thermoplast-Kunststoff, ohne Holzanteil.**

Mit werkseitiger, flexibler Abdichtung zur

Wand und zum Boden.

 Überdeckung ca. 17 mm

Sockelhöhe ca. 80 mm,

Farbton: nach Wahl aus Farbpalette Hersteller

 Incl. Befestigung und Montagematerial

 (Empfehlung BOLTA-Heißschmelzkleber 22350)

 Untergrund:

 Innenecken/Außenecken stanzbar mit BOLTA

 Gehrungsstanze

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Erzeugnis:

 **BOLTA - Hartschaum Q 16-80**

 Artikel- Nr. 10680/10681

APU Schönberg GmbH

 Industriestrasse 1

 D-94513 Schönberg

Telefon: (+49)-08554-309- 0
Telefax: (+49)-08554-309-50
E-Mail: info@apu-schoenberg.de
URL: <http://www.apu-schoenberg.de>